9.5	Arbeitshilfe Übersicht Umweltschutzmaßnahmen

| Fragenkatalog Umweltschutzmaßnahmen | Erfüllt | Nicht erfüllt |
| --- | --- | --- |
| Brandrauch |  |  |
| Wurde Personal in die Regelungen der VdS-Richtlinie 2357: 2007-04 (05) zur Vorgehensweise nach Brandfällen eingewiesen? |  |  |
| Gibt es Vorbereitungen, um den Versicherer bei Brandfällen schnellstmöglich verständigen zu können (z. B. hinterlegte Kontaktdaten)? |  |  |
| Wurden alle erforderlichen Unterlagen möglichst feuersicher untergebracht? |  |  |
| Gibt es Kopien der erforderlichen Unterlagen, welcher extern gelagert werden? |  |  |
| Gibt es Material zum Absperren einer Brandstelle |  |  |
| Gibt es Material, um eine Brandstelle eindeutig zu kennzeichnen (Schilder, u.s.w.) |  |  |
| Sind Wachschutzfirmen bekannt, welche kurzfristig Brandstellen gegen unbefugten Zutritt sichern können? |  |  |
| Sind Firmen bekannt, welche sich auf die Sanierung von Brandschäden spezialisiert haben? |  |  |
| Sind fachkundige Personen bekannt, welche die geplanten Maßnahmen objektiv beurteilen können? |  |  |
| Gefahrstoffe |  |  |
| Ist sichergestellt, dass alle vorgeschriebenen technischen und baulichen Maßnahmen zur Vermeidung der Freisetzung von Gefahrstoffen eingehalten werden? |  |  |
| Ist sichergestellt, dass im Falle einer ungewollten Freisetzung, Feuerwehren schnell alarmiert werden können? |  |  |
| Ist sichergestellt, dass die Feuerwehren ungehinderten Zugang zu eventuell betroffenen Betriebsanlagen hat? |  |  |
| Gibt es Möglichkeiten, betriebliche Auffangmöglichkeiten bereit zu halten? |  |  |
| Wurde das Personal zur Durchführung von Abwehrmaßnahmen geschult |  |  |
| Kontaminiertes Löschwasser |  |  |
| Besteht grundsätzlich die Möglichkeit, statt Löschwasser Pulver oder Schaum einzusetzen? |  |  |
| Ist sichergestellt, dass alle vorgeschriebenen technischen und baulichen Maßnahmen zur Vermeidung der Freisetzung von kontaminiertem Löschwasser eingehalten werden? |  |  |
| Gibt es Möglichkeiten, betriebliche Auffangmöglichkeiten bereit zu halten? |  |  |
| Wurde das Personal zur Durchführung von Abwehrmaßnahmen geschult |  |  |
| Zusammenfassung: |