Arbeitshilfe: ortsfeste Löschanlagen

| Betriebsteil: | Datum: |
| --- | --- |
| Fragenkatalog Löschmittel | Erfüllt | Nicht erfüllt |
| Liegt eine Bestätigung des zur Installation der ortsfesten Löschanlagen beauftragten Fachunternehmens vor, dass bei Planung, Bau und Betrieb der ortsfesten Löschanlagen die Anforderungen aller einschlägigen Vorschriften beachtet wurden? |  |  |
| Wurde die Ausführung der ortsfesten Löschanlagen mit der zuständigen Brandschutzbehörde abgestimmt? |  |  |
| Wurde die Ausführung der ortsfesten Löschanlagen mit dem Feuerversicherer abgestimmt? |  |  |
| Ist die Betreuung der ortsfesten Löschanlagen innerbetrieblich geregelt? |  |  |
| Sind die vorgeschriebenen Wartungstermine für die ortsfesten Löschanlagen bekannt? |  |  |
| Wurden die Wartungstermine in die Betriebsabläufe integriert? |  |  |
| Gibt es einen klar definierten Maßnahmenplan für die Behebung von technischen Störungen der ortsfesten Löschanlagen? |  |  |
| Sind technische und personelle Kompensationsmaßnahmen (z. B. Bereitstellung von Feuerlöschern, Aufstellen von Brandwachen) für den Ausfall der ortsfesten Löschanlagen geplant? |  |  |
| Zusammenfassung: |