Arbeitshilfe: Feuerlöscher

| Betriebsteil: | Datum: |
| --- | --- |
| Fragenkatalog Feuerlöscher | Erfüllt | Nicht erfüllt |
| Ist die BGR 133 bekannt, bzw. liegt sie in schriftlicher Form im Unternehmen vor? Wenn ja, wo: |  |  |
| Wird beachtet, dass es auch Arbeitsstätten gibt, für die auch noch andere Vorgaben gelten? |  |  |
| Sind die wichtigsten Definitionen für Arbeitsstätten im Sinne der BGR 133 bekannt? |  |  |
| Wird darauf geachtet, dass anstehende Wartungen und Prüfungen nur durch Sachkundige durchgeführt werden? |  |  |
| Gibt es einen Wartungsvertrag mit einer Fachfirma welcher gewährleistet, dass die Feuerlöscher regelmäßig gewartet werden? Firma: |  |  |
| Liegt eine Bestätigung der ausführenden Firma vor, dass sie die Vorgaben der BGR 133 einhält? |  |  |
| Haben die für die Verwendung vorgesehenen Feuerlöscher eine Bauartzulassung? |  |  |
| Tragen die für die Verwendung vorgesehenen Feuerlöscher das vorgesehene Zulassungskennzeichen? |  |  |
| Lässt sich Ihr Unternehmen in die Brandgefährdungsklasse „Geringe Gefährdung“ einstufen? |  |  |
| Lässt sich Ihr Unternehmen in die Brandgefährdungsklasse „Mittlere Brandgefährdung“ einstufen? |  |  |
| Lässt sich Ihr Unternehmen in die Brandgefährdungsklasse „Große Brandgefährdung“ einstufen? |  |  |
| Ist sichergestellt, dass die Feuerlöscher entsprechend der Einstufung in die Gefährdungsklasse in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen? |  |  |
| Werden zur Vermeidung möglicher Folgeschäden Feuerlöscher mit Wasser bzw. Wasser mit Zusätzen oder Schaumlöscher, nach Eignungsprüfung, eingesetzt? |  |  |
| Wird in jedem Geschoss mindestens 1 Feuerlöscher bereitgestellt? |  |  |
| Werden die Feuerlöscher gut sichtbar angebracht? |  |  |
| Werden die Feuerlöscher leicht zugänglich angebracht? |  |  |
| Werden die Feuerlöscher so angebracht, dass diese vor Beschädigungen geschützt sind? |  |  |
| Werden die Feuerlöscher so angebracht, dass diese vor Witterungseinflüssen geschützt sind? |  |  |
| Werden die Stellen, an denen die Feuerlöscher angebracht sind, mit dem Brandschutzzeichen F05 „Feuerlöscher“ gekennzeichnet? |  |  |
| Werden folgende Erläuterungen zur Anbringung der Feuerlöscher aus der BGR 133 berücksichtigt: Griffhöhe liegt bei 80 cm bis 120 cm. Auf die zusätzliche Kennzeichnung kann dann verzichtet werden, wenn die Feuerlöscher gut sichtbar angebracht sind. |  |  |
| Sind Feuerlöscher, welche für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen sind, mit Pulverbrausen bzw. Sprühdüsen versehen bzw. werden ggf. hier Schaumlöscher eingesetzt? |  |  |
| Wurde eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern in der Handhabung der Feuerlöscher ausgebildet? |  |  |
| Wurde auch der praktische Umgang mit Feuerlöschern geübt (wo es örtlich möglich ist)? |  |  |
| Werden die Feuerlöscher mindestens alle 2 Jahre durch eine sachkundige Person geprüft? |  |  |
| Wird die Prüfung durch eine Nachweisführung (Prüfplakette) dokumentiert? |  |  |
| Ist gesichert, dass bei Mängeln an den Feuerlöschern eine unmittelbare Instandsetzung gewährleistet ist? |  |  |
| Übernimmt der Sachkundige die Gewährleistung dafür, dass die von ihm betreuten Feuerlöscher ordnungsgemäß geprüft werden? |  |  |
| Verfügt der Sachkundige über die zur Durchführung dieser Aufgaben erforderliche Zuverlässigkeit? |  |  |
| Kann der Sachkundige seine theoretische Ausbildung und praktische Erfahrungen nachweisen? |  |  |
| Kann der Sachkundige regelmäßige Schulungen nachweisen? |  |  |
| Ist der Sachkundige frei in seinen Entscheidungen und nicht an Weisungen Dritter gebunden? |  |  |
| Zusammenfassung: |